

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по городу Москве

Графский переулок. 4/9. Москва, Россия. 129626,

телефон: (495) 687 40 35. факс: (495) 616 65 69, E-mail: upravfr/'.77.r0.st30trcbimd/.0r.ru, http: 77.rospotrebiiadzor.ru ОКПО 76583145. ОГРН 1057746466535. И ПН/КПП 7717528710/771701001

23 СЕН 2016

№ 06-15-0i-03779-ж £,"-041. Чарковской Л.В.

(вх. №01-03779-2ж от 29.08.16г.) 125304, г. Москва,

На №7/13-57-2010/151254 от 19.08.2016г. ул.Свободы, д.40, к.1,кв.138

Управление Роспотребнадзора по г. Москве, рассмотрев Ваше обращение, поступившее из Прокуратуры г. Москвы (вх.№01-03779-2ж от 29.08.16г.) о нарушении режима в зоне санитарной охраны Химкинского водохранилища (строительство Храмового комплекса на земельном участке по адресу ул. Лодочная г. Москвы), сообщает следующее.

**Требования к организации и содержанию территории и акватории зон санитарной охраны Московского водопровода установлены санитарными правилами СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы» (далее СП 2.1.4.2625-10).**

**В соответствии с п.2.2.4 СП 2.1.4.2625-10 2-ой пояс (пояс ограничений) зоны санитарной охраны (далее ЗСО) станции водоподготовки включает акваторию источника водоснабжения и территорию первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, которая простирается по берегам водохранилищ, основных водотоков.**

**Участки Канала им. Москвы, соединяющие Иваньковское водохранилище с рекой Москвой, являются основными водотоками в ЗСО станций водоподготовки. Следовательно, Химкинское водохранилище входит в состав многоуровневой гидротехнической системы Московского водопровода.**

Согласно п.4.4.2 СП 2.1.4.2625-10 при разработке проекта генплана, предоставлении земельных участков для нового строительства жилых, промышленных объектов, а также при реконструкции существующих объектов в пределах территории ЗСО следует учитывать ограничения плотности застройки и заселения, а также повышения уровня благоустройства поселений, с целью предотвращения отрицательного влияния на качество воды источников питьевого водоснабжения.

**При строительстве и реконструкции объектов отдыха и спорта во втором поясе ЗСО необходимо, чтобы все строения располагались на расстоянии не менее 100 метров от уреза воды. В зонах рекреации в полосе 100 м от уреза воды не допускается капитальная застройка (п. 4.4.4 СП 2.1.4.2625-10).**

На территории 2 пояса ЗСО не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции на территории шириной не менее 500 м от уреза воды. В этих пределах допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса. ( п.4.4.5 СП 2.1.4.2625-10).

Границы ЗСО Московского водопровода определяются проектом зон санитарной охраны, который утверждается и реализуется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом расположения водоисточников на территории четырех субъектов РФ (п. 1.1.СП 2.1.4.2625-10)

Проект ЗСО Московского водопровода разрабатывается владельцем водопровода (АО "Мосводоканал") и утверждается органом исполнительной власти субъектов Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам (ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 №52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»). Согласно п. 1.1.3. СП 2.1.4.2625-10 границы ЗСО Московского водопровода определяются проектом зон санитарной охраны, который разрабатывается владельцем водопровода (АО «Мосводоканал») и утверждается и реализуется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации с учетом расположения водоисточников.

**Границы зон санитарной охраны должны быть нанесены на землеустроительные планы, схемы землепользования.**

**В настоящее время проектные материалы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы не разработаны и не утверждены, границы зон санитарной охраны не нанесены на землеустроительные планы, схемы землепользования, не вынесены в натуру.**

**Однако отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения от выполнения требований, предъявляемых санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1110-02«3оны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».**

Между тем. Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N355 "О санитарной охране Московского водопровода и источников его водоснабжения" утверждено Положение о зонах санитарной охраны водопровода г. Москвы и источников его питания (далее - Положение) (приложение N1k Постановлению). На основании Положения был выполнен разбивочный чертеж-акт линий градостроительного регулирования от I января 1979 г. N 41.

Решением исполкомов Моссовета и Мособлсовета от 17 апреля 1980 г. N 500-1143 утвержден проект установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП (далее проект). В приложениях №1 и N 2 к указанному решению приведено описание границ красных линий санитарной охраны Московского водопровода. Согласно приложения N2 Проекта в зону санитарной охраны 2-го пояса канала им Москвы входит километровая полоса в обе стороны от уреза воды в канале на всем протяжении от Иваньковского водохранилища до Клязьминского водохранилища. Во 2-ом поясе выделена режимная «жесткая» зона, в которую входят прибрежные участки водохранилища и канала шириной 150м.

Верховным судом Российской Федерации от 26.12.2011г. № ГКПИ11-1798 установлено, что санитарные правила СП 2.1.4.2625-10 приняты федеральным органом исполнительной власти, в то время как нормативный правовой акт (Положение) принят Советом Народных Комиссаров РСФСР, являющимся, в силу статьи 41 Конституции РСФСР (утверждена Постановлением Чрезвычайного XVII Всероссийского Съезда Советов от 21 января 1937 г.), высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти РСФСР.

Таким образом, решением Верховного суда Российской Федерации от 26.12.2011г. №ГКПИ11-1798 признано Положение о зонах санитарной охраны как нормативный правовой акт, имеющий большую юридическую силу.

Одновременно сообщаем, что в связи с введением в действие Федерального закона от 18.12. 2006 года № 248-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

к полномочиям органов Роспотребнадзора не относится рассмотрение проектов строительства объектов, а также осуществление деятельности по надзору за строящимися объектами и приемкой их в эксплуатацию,

а также отменена выдача санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам предполагаемого использования земельных участков под разные виды строительства.

Данные функции переданы органам Госэкспертизы, Госстойнадзора и органам местного самоуправления.

Руководитель (заместитель руководителя) Е.Е. Андреева



Исп.Тимошкина С.Ф. (495)687-76-27

/

уЬ натова Е.Н